## Mediana_P1_2010-2012
Puntos de monitoreo | Concentracion [mg/L] | [6 empty] | Caudal [m3/S]
| DBO5 | DQO | SST | GYA | SAAM | Ptotal | Ntotal
TO-BosqueP | 1 | 7.425 | 4 | 4 | 0.09 | 0.87 | 8.19 | 0.03071
TO-CL161 | 31 | 133.5 | 65 | 3.6 | 3.15 | 0.76 | 5.892 | 0.39891
TO-Jardpaz | 31.65 | 111.5 | 66.5 | 9.4 | 2.66 | 1.725 | 15.89 | 0.1413
TO-Ssimon | 13.2 | 58.5 | 32 | 7.65 | 1.68 | 1.865 | 16.85 | 0.23626

## Mediana_P2_2013-2017
Puntos de monitoreo | Concentracion [mg/L] | [6 empty] | Caudal [m3/S]
| DBO5 | DQO | SST | GYA | SAAM | Ptotal | Ntotal
TO-BosqueP | 2 | 7.705 | 4.5 | 4 | 0.05 | 0.79 | 1.874 | 0.012508
TO-CL161 | 55.85 | 123.5 | 46.5 | 15.9 | 2.125 | 2.649 | 22.9845 | 0.064228
TO-Jardpaz | 48 | 125 | 34 | 15 | 2.17 | 2.21 | 21.11 | 0.24044
TO-Ssimon | 35.65 | 80 | 25.4 | 6.58 | 1.12 | 2.24 | 21.244 | 0.25822

## Mediana_P3_2018-2020
Puntos de monitoreo | Concentracion [mg/L] | [6 empty] | Caudal [m3/S]
| DBO5 | DQO | SST | GYA | SAAM | Ptotal | Ntotal
TO-BosqueP | 2 | 10 | 4 | 10 | 0.4 | 0.895 | 1 | 0.015411
TO-CL161 | 57.65 | 181 | 39 | 20.7 | 1.495 | 2.424 | 20.25 | 0.08144
TO-Jardpaz | 40.7 | 145.5 | 45 | 12.5 | 1.755 | 2.655 | 19.4 | 0.23265
TO-Ssimon | 34.85 | 100.117 | 36.25 | 10 | 1.22 | 1.8455 | 15.9 | 0.29657
Puntos de monitoreo | Determinantes con concentraciones superiores en tercer periodo = 1
| DBO5 | DQO | SST | GYA | SAAM | Ptotal | Ntotal
TO-BosqueP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71.43%
TO-CL161 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71.43%
TO-Jardpaz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71.43%
TO-Ssimon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.14%
| 100% | 100% | 25% | 100% | 25% | 75% | 50%
Puntos de monitoreo | P-bias entre P1 y P2. Porcentajes positivos incrementos y negativos reducción
| DBO5 | DQO | SST | GYA | SAAM | Ptotal | Ntotal
TO-BosqueP | 50% | 25.75% | 0% | 60% | 77.5% | 2.793% | -719%
TO-CL161 | 46.23% | 26.24% | -66.67% | 82.61% | -110.7% | 68.65% | 70.9%
TO-Jardpaz | 22.24% | 23.37% | -47.78% | 24.8% | -51.57% | 35.03% | 18.09%
TO-Ssimon | 62.12% | 41.57% | 11.72% | 23.5% | -37.7% | -1.057% | -5.975%

## Wilcoxon_P1-P2
Determinante | p-valor por punto de monitoreo
| TO-BosqueP | TO-CL161 | TO-Jardpaz | TO-Ssimon
DBO5 | 4.7282e-07 | 0.20884 | 0.023612 | 3.8191e-06
DQO | 0.5082 | 0.56296 | 0.3973 | 0.026025 | p-valor ≤ 0.05
SST | 0.63264 | 0.30627 | 2.8874e-05 | 0.21277
GYA | 0.27493 | 2.4455e-09 | 0.0014731 | 0.51803
SAAM | 0.0063402 | 0.061849 | 0.010381 | 0.0098957
Ptotal | 0.86734 | 6.3214e-07 | 0.02757 | 0.50811
Ntotal | 0.0003932 | 2.3427e-12 | 0.0098779 | 0.094377
Caudal | 0.062948 | 0.062605 | 0.0081601 | 0.10886

## Wilcoxon_P2-P3
Determinante | p-valor por punto de monitoreo
| TO-BosqueP | TO-CL161 | TO-Jardpaz | TO-Ssimon
DBO5 | 0.0012932 | 0.78088 | 0.75402 | 1
DQO | 0.00019325 | 0.11304 | 0.24337 | 0.020182 | p-valor ≤ 0.05
SST | 0.52137 | 0.84914 | 0.07981 | 0.020048
GYA | 2.0482e-09 | 0.34027 | 1 | 5.9582e-05
SAAM | 1.3666e-09 | 0.3343 | 0.12656 | 0.30096
Ptotal | 0.24107 | 0.15778 | 0.11306 | 0.41085
Ntotal | 0.61643 | 0.32426 | 0.85618 | 0.044268
Caudal | 0.20552 | 0.059194 | 0.34634 | 0.61057

## Wilcoxon_P1-P3
Determinante | p-valor por punto de monitoreo
| TO-BosqueP | TO-CL161 | TO-Jardpaz | TO-Ssimon
DBO5 | 1.2989e-13 | 0.072465 | 0.027344 | 6.6579e-06
DQO | 0.17136 | 0.052329 | 0.046545 | 6.2778e-05 | p-valor ≤ 0.05
SST | 0.62391 | 0.33587 | 0.011819 | 0.35361
GYA | 0.00015706 | 2.1339e-10 | 0.0029017 | 0.015721
SAAM | 4.0531e-10 | 0.01202 | 0.0003109 | 0.144
Ptotal | 0.45562 | 5.4931e-07 | 0.00090693 | 0.79307
Ntotal | 3.3903e-05 | 3.4963e-06 | 0.19536 | 0.799
Caudal | 0.48164 | 0.086321 | 0.054244 | 0.13933